  Приложение № 4 к договору управления многоквартирным домом №___
        по ул.________________ г. Иваново

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

№ П/П	Виды работ	Наименование объекта проведения работ	Периодичность / выполнения
1	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания; отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; / проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. / При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	фундаменты	2 раза в год / 2 раза в год / по мере выявления
2	Проверка / -температурно-влажностного режима подвальных помещений; / -состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; / контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. / Устранение выявленных неисправностей (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	подвалы	1 раз в год / ежемесячно / ежемесячно / по мере выявления
3	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, / признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,неисправности водоотводящих устройств; / выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; / выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. / В случае выявлении повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	стены	2 раза в год / по мере выявления
4	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; / выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; / выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. / проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	перекрытия и покрытия	2 раза в год / 1 раз в год / по мере выявления
5	Контроль состояния и выявление нарушений условия эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,устойчивости,прогибов,колебаний, трещин; / выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне,оголения и коррозии арматуры,крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; / выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов,потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок),трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; / выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	Балки (ригели) перекрытий и покрытий	1раз в год / по мере выявления
6	Проверка кровли на отсутствие протечек; / проверка молниезащитных устройств, антенн телевидения, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; / проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; / выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций,креплений элементов конструкций крыши,водоотводящих устройств и оборудования,слуховых окон,выходов на крышу, водоприемных воронок внутреннего водостока; / проверка и при необходимости очистки кровли и водоотводящих устройств от мусора,грязи и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; / осмотр состояния кирпичной кладки,покрытий и креплений кровли парапетов и при необходимости восстановление отдельных участков и элементов для исключения протечек. / осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; / проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; / проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. / В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	крыши	2 раза в год / по мере выявления / 2раза в год / по мере выявления / 1 раз в год / по мере необходимости
7	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; / выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; / выявление зыбкости,выпучивания,наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,перекрытиями,отопительными панелями,дверными коробками,в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; / проверка звукоизоляции и огнезащиты. / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	лестницы,перегородки	2 раза в год / по мере выявления
8	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; / контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); / выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; / контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; / контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	фасады	2 раза в год / по мере выявления
9	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. / При выявлении нарушений в отопительный период-незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	оконные и дверные заполнения помещений,относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 раз в год / по мере выявления
10	Проверка состояния внутренней отделки. / При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	подъезды, технические и вспомогательные помещения	1 раз в год / по мере выявления
11	Проверка состояния основания, поверхностного слоя. / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	полы помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 раз в год / по мере выявления
12	Контроль состояния и незамедлительное восстановление работоспособности внутренней системы отопления, относящейся к общему имуществу / испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. / проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); / удаление воздуха из системы отопления; / промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	внутренняя система теплоснабжения (отопление )	В отопительный сезон / 1 раз в год / 1 раз в год / по мере выявления / 1 раз в год
13	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, / проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, / проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах). / Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. / Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); / восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; / контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; / контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; / промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.	системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения	1 раз в квартал / 1 раз в год / ежемесячно / ежемесячно / по мере выявления
14	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), / замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; / проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. / Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)	1 раз в год / 1 раз в 3 года / 1 раз в год / по мере необходимости
15	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции , определение работоспособности оборудования и элементов систем (проверка наличия тяги) / Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; / контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. / При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	система вентиляции	Для асбоцементных дымоходов и вентканалов -1 раз в год (перед началом отопительного сезона) / Для кирпичных дымоходов и вентканалов - 1 раз в квартал / по мере выявления
16	Организация проверки состояния системы внутри домового газового оборудования и ее отдельных элементов; / организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений. / При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.	внутренняя система внутридомового газового оборудования	1 раз в год / по мере выявления
17	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;приемного помещения мусора / При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. / Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. / Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (перечень восстановительных работ и их стоимость утверждается общим собранием собственников помещений).	мусоропроводы (при наличии)	1 раз в год / незамедлительно / 1 раз в месяц / по мере выявления
18	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. / Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). / Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). / Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	содержания и ремонта лифта (лифтов) / (при наличии)	Ежедневно / 1 раз в год / по мере выявления / 1 раз в год
19	Сухая и влажная уборка тамбуров,холлов,коридоров,вестибюлей, колясочных,лифтерной,лестничных площадок и маршей. / Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества дома	Помещения, входящие в состав общего имущества	Влажное подметания лестничных площадок и маршей нижних двух этажей-3 раза в неделю. / Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого этажа / -без лифта и мусоропровода-2 раза в неделю; / -с мусоропроводом-2 раза в неделю; / -с лифтом-1 раз в неделю; / -с мусоропроводом и лифтом -1 раз в неделю. / Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах / -с мусоропроводом и лифтом-3 раза в неделю. / Мытье лестничных площадок и маршей в домах: / -без лифта и мусоропровода-1 раз в месяц; / -с мусоропроводом-1 раз в месяц / -с лифтом-1 раз в месяц; / -с мусоропроводом и лифтом-1 раз в месяц. / Влажная протирка стен,дверей,плафонов- 1 раз в год. / Мытье окон-1 раз в год. / Влажная протирка подоконников, отопительных приборов-1 раз в год. / По мере необходимости
20	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; / сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; / очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); / очистка придомовой территории от наледи и льда; / очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, / уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; / уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; / посыпка песком или песко-соляной смесью во время гололеда	земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года	По мере необходимости / 2 раза в сутки / 1 раз в двое суток в дни без снегопада / 1 раз в трое суток / по мере необходимости / 6раз в неделю / по мере необходимости / 1 раз в сутки во время гололеда
21	Уборка придомовой территории. / Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. / Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. / Уборка газонов. / Выкашивание газонов. / Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	придомовая территория в теплый период года	6 раз в неделю / по мере необходимости / 6 раз в неделю / по мере необходимости / 2 раза в год / 1 раз в неделю
22	Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5м³; / вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории (при наличии); / организация мест накопления бытовых отходов,сбор отходов 1-4 класса опасности, их сбор(отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,обезвреживанию,транспортированию и размещению таких отходов.	вывоз бытовых отходов,в том числе откачка жидких бытовых отходов	По мере накопления / по мере необходимости / по мере накопления
23	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц (при наличии),лазов (при наличии),проходов (при наличии),выходов (при наличии),систем аварийного освещения (при наличии),пожаротушения(при наличии),сигнализации 9при наличии),противопожарного пожаротушения (при наличии),средств противопожарной защиты (при наличии),противодымной защиты(при наличии).	пожарная безопасность	по мере необходимости